|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Рішення виконкому | | |
| міської ради | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | № № | \_\_\_\_\_\_ |

**План**  
**надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Апостоловеводоканал АМР»**  
**на 4 квартал 2021року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м | | | | | | | | | | | |
| фактично | | | | | | | | | | передбачено чинним тарифом | плановий період  4-й кв.2021 рік |
| 2016 рік | | 2017 рік | 2018 рік | | попередній  до базового  2019 рік | | базовий період  2020 рік | | |
| А | Б | В | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг I підйому води, усього, зокрема: | 1 | 1328,4 | | 1576,1 | 1253,7 | | 1368,3 | | 1351,3 | | | 1204,1 | 152,4 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.3 | покупна вода | 4 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 1328,4 | | 1576,1 | 1253,7 | | 1368,3 | | 1351,3 | | | 1204,1 | 152,4 |
| 2 | Витрати води технологічні до II підйому | 6 | 139,5 | | 290,3 | 230,8 | | 113,7 | | 115,1 | | | 102,1 | 12,9  8,47% |
| 3 | Втрати води технологічні до II підйому | 7 | 271,5 | | 393,7 | 312,8 | | 317,7 | | 298,8 | | | 179,0 | 6,9  4,05% |
| 4 | Обсяг реалізації води до II підйому | 8 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 5 | Подано води в мережу (II підйом), усього | 9 | 917,4 | | 892,1 | 709,7 | | 936,9 | | 937,4 | | | 923,0 | 133,4 |
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 6 | Витрати питної води після II підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 132,1 | | 156,7 | 124,7 | | 147,7 | | 130,5 | | | 116,2 | 1,8 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 132,1 | | 156,7 | 124,7 | | 147,7 | | 130,5 | | | 116,2 | 1,1  0,8% |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 |  | |  |  | |  | |  | | |  | 0,7  3,66% від обсягу стоків |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому | 14 | 431,6 | | 344,3 | 195,8 | | 349,0 | | 388,7 | | | 262,3 | 31,9  23,95% |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 354,2 | | 391,1 | 389,2 | | 440,2 | | 418,2 | | | 544,5 | 99,7 |
| 8.1 | населенню | 16 | 314,9 | | 351,4 | 348,3 | | 385,4 | | 376,3 | | | 480,8 | 88,7 |
| 8.2 | іншим ВКГ | 17 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 39,3 | | 39,7 | 40,9 | | 54,8 | | 41,9 | | | 63,7 | 10,9 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 78,7 | | 77,4 | 80,0 | | 80,1 | | 71,0 | | | 88,7 | 19,4 |
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | 78,7 | | 77,4 | 80,0 | | 80,1 | | 71,0 | | | 88,7 | 19,4 |
| 10.1 | населенню | 22 | 52,4 | | 52,5 | 54,4 | | 55,4 | | 48,8 | | | 57,7 | 13,1 |
| 10.2 | іншим ВКГ | 23 |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 26,3 | | 24,9 | 25,6 | | 24,7 | | 22,2 | | | 31,0 | 6,2 |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |

Директор КП «Апостоловеводоканал АМР»                          Едуард КУРОЧКА