|  |
| --- |
| ПОГОДЖЕНОРішення виконкому |
| міської ради |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | № №  | \_\_\_\_\_\_ |

**Річний план**
**надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Апостоловеводоканал АМР»**
**на 12 місяців з 01.01.2022 по 31.12.2022р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м |
| фактично | передбачено чинним тарифом | плановий період 2022 рік |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | попереднійдо базового2019 рік | базовий період 2020 рік |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг I підйому води, усього, зокрема: | 1 | 1328,4 | 1576,1 | 1253,7 | 1368,3 | 1351,3 | 1204,1 | 609,7 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | підземний водозабір | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | покупна вода | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 5 | 1328,4 | 1576,1 | 1253,7 | 1368,3 | 1351,3 | 1204,1 | 609,7 |
| 2 | Витрати води технологічні до II підйому | 6 | 139,5 | 290,3 | 230,8 | 113,7 | 115,1 | 102,1 | 51,68,47% |
| 3 | Втрати води технологічні до II підйому | 7 | 271,5 | 393,7 | 312,8 | 317,7 | 298,8 | 179,0 | 24,74,05% |
| 4 | Обсяг реалізації води до II підйому | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подано води в мережу (II підйом), усього | 9 | 917,4 | 892,1 | 709,7 | 936,9 | 937,4 | 923,0 | 533,4 |
| 5.1 | зокрема: покупна питна вода | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Витрати питної води після II підйому, усього, зокрема: на потреби: | 11 | 132,1 | 156,7 | 124,7 | 147,7 | 130,5 | 116,2 | 7,1 |
| 6.1 | водопровідного господарства | 12 | 132,1 | 156,7 | 124,7 | 147,7 | 130,5 | 116,2 | 4,30,80% |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 13 |  |  |  |  |  |  | 2,83,66% від обсягу стоків |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому | 14 | 431,6 | 344,3 | 195,8 | 349,0 | 388,7 | 262,3 | 127,723,95% |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, зокрема: | 15 | 354,2 | 391,1 | 389,2 | 440,2 | 418,2 | 544,5 | 398,6 |
| 8.1 | населенню | 16 | 314,9 | 351,4 | 348,3 | 385,4 | 376,3 | 480,8 | 354,9 |
| 8.2 | іншим ВКГ | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | іншим споживачам | 18 | 39,3 | 39,7 | 40,9 | 54,8 | 41,9 | 63,7 | 43,7 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 19 | 78,7 | 77,4 | 80,0 | 80,1 | 71,0 | 88,7 | 77,4 |
| 9.1 | зокрема: біологічна очистка стоків | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, зокрема: | 21 | 78,7 | 77,4 | 80,0 | 80,1 | 71,0 | 88,7 | 77,4 |
| 10.1 | населенню | 22 | 52,4 | 52,5 | 54,4 | 55,4 | 48,8 | 57,7 | 52,5 |
| 10.2 | іншим ВКГ | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | іншим споживачам | 24 | 26,3 | 24,9 | 25,6 | 24,7 | 22,2 | 31,0 | 24,9 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор КП «Апостоловеводоканал АМР»                          Едуард КУРОЧКА