**Результати радіаційного контролю**

**на території Апостолівської ОТГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період звітування з (чило, місяць, рік) по (чило, місяць, рік) | Середнє значення гамма-фону (мкЗв/год) | Нормальні рівнігамма-фону (мкЗв/год) | Назва (тип) дозиметричного приладу | Ким проводилось дослідження(ПІБ, фах виконавця) |
| з 03.06.2019р.по 27.06.2019р. | 0,13 | до 0,30 |  Радіометр -дозиметр РКС-01«СТОРА» | БіологД’яченко С.С. |

За даними ВСП «Апостолівського міжрайонного ВЛД ДУ «Дніпропетровського ОЛЦ МОЗ України»